附件5

申请删除组件信息变更明细表

| 组件编号 | 组件名称 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00023997 | Trinica-可变角度螺钉 | 4.2x14mm,4.2x16mm,4.6x14mm,4.6x16mm, | 07.00117.002，07.00117.003，07.00118.002，07.00118.003 | 美国捷迈脊柱公司（Zimmer Spine,Inc.） |
| 00047859 | 负压吸引泵 | 该产品由负压吸引泵主机，一次性收集罐（产品编号：PAPS2，部件：罐筒、带防溢过滤器简盖、负压连接管）组成。 | PMX220 | 泓懿医疗器械（上海）有限公司（代理） |
| 00047843 | 射频热凝电极套管针 | 22G*50*4、 22G*50*7、 22G*100*2 、 22G*100*5、 22G*100*7、 22G*100*10、 20G*100*2、 20G*100*5 、 20G*150*2、 20G*150*5、20G*150*10、 20G*150*15、 20G*150*7、20G*200*10、 17G*100*2、 17G*100*5、 17G*100*7、 17G*100*10、 22G*100*5、22G*100*10、20G*150*5、20G*150*10. | 240100 、240109 、 240101、 240102、240114、 240106 、 240111 、240110 、240103、240104 、240108 、240107、240105、 240173、 240120 、 240121、240122 、240123 、240152 、 240153 、240154 、 240155 | 北京北琪医疗科技有限公司 |
| 00048233 | 软组织带线铆钉 Revo Soft Tissue Anchor | C6109A，软组织带线铆钉，2.7mmO.D.(1.5mmI.D.)×8.5mm C6101A，软组织带线铆钉，4.0mmO.D.(1.8mmI.D.)×12mm C6140，软组织带线铆钉，5.0mmO.D.×14mm | C6109A、C6101A、C6140 | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00048231 | 软组织带线铆钉（商品名：Revo) Revo Soft Tissue Anchor | C6140H、C6160H | C6140H、C6160H | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00048225 | 缝线锚钉 REVO HIFI Suture Anchor | C6109H Mini Revo 锚钉带高强度线，2.7mm C6101H Revo 锚钉带一根高强度线，4mm C6141H SuperRevo 锚钉带#2高强度线 | C6109H、C6101H、C6141H | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00048205 | 悬吊固定环套件（商品名：xo Button) Linvatec XO Button Implant Set | T5015、T5020、T5025、T5030、T5035 | T5015、T5020、T5025、T5030、T5035 | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00048198 | 可吸收内固定螺钉系统（商品名：Bioscrew) BioScrew Absorbable Interference Screw System | C8010, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,7mm×20mm； C8011, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,7mm×25mm； C8012, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,7mm×30mm； C8013, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,9mm×20mm； C8014, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,9mm×25mm； C8015, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,9mm×30mm； C8017, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,8mm×20mm； C8018, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,8mm×25mm； C8019, BioScrew 可吸收胫骨内固定螺钉,8mm×30mm； | C8010,C8011,C8012,C8013,C8014,C8015,C8017,C8018,C8019 | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00048186 | 区域性Il型半月板缝合工具组合 Zone Specific Il Meniscal Repair System | 该产品由缝合导向鞘管、半月板锉、保护盖、一次性半月板缝合针组成；缝合导向鞘管由符合ASTM A269的304不锈钢制成，半月板锉由符合ASTM A564的455不锈钢制成，保护盖由硅树脂材料制成，一次性半月板缝合针由符合ASTM F899的420不锈钢制成。缝合导向鞘管、半月板锉、保护盖为非灭菌包装，一次性半月板缝合针为灭菌包装。 | 8535、8570 | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 |
| 00011599 | 一次性负压引流护创材料 | 全脚双面 | PU-C | 山东创康生物科技有限公司 |